浙江中医药大学关于大小鼠智能无创血压仪的询价通知书

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就下列项目进行询价，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、项目编号：ZCMU-2018-23

二、采购内容及数量

| 标项序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大小鼠智能无创血压仪 | 1 | 套 | 9.8 |

三、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

四、投标报名

1、报名时间：2018年6月22日至2018年6月28日（节假日除外），上午8:30—11:30时；下午14:30—16:30时。

2、报名方式：响应供应商请于报名时间截止前将浙江中医药大学采购报名表（附件六）和营业执照复印件发至邮箱deedliu@qq.com。

五、询价响应截止时间和地点

询价响应方应于2018年6月29日上午9：30前将询价响应文件（一式三份，包括营业执照复印件、企业资质证书复印件、法人代表授权书、报价函、报价明细表、技术响应偏离表、商务响应偏离表、售后服务方案、相关合同业绩等）送到浙江中医药大学23号楼719会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。

六、询价响应文件开启时间及地点

本次询价将于2018年6月29日上午9：30时在浙江中医药大学23号楼719会议室进行。

七、业务咨询

采购人名称：浙江中医药大学

地点：杭州市滨江区滨文路548号

联系人：刘老师，联系电话：0571-86613563

采购项目联系人：周老师，联系电话：0571-86613662

浙江中医药大学采购中心

2018年6月22日

第二篇  技术要求及参数

- 货物需求一览表

| 技术要求及配置 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 大小鼠智能无创血压仪 | 1台 |

1.  ★采用光电容积脉搏法测量原理，通过加压后袖带与脉波的对应关系间接无创伤的得到测量鼠的血压；

2.  ★配置6套保温通道，同时对6只动物进行固定、预热保温；

3.  测量对象包括大鼠和小鼠等各种肥胖等模型；

4.  在特殊实验中，可根据要求配置特殊传感器及附件；

5.  测量参数：心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP以及平均压（MBP）；

6.  脉波范围 1000BPM, 血压测定范围：40-350mmHg；

7.  ★保定用具要帆布与鼠网结合。

8.  ★主机设备操作简单，配有彩色液晶显示屏，可进行SD卡数据存储，可以完全脱离电脑操作，配有USB连接口；也可以与电脑联机使用，与数据管理系统无缝结合；

9.  动物稳定状态下，单次测量时间小于20秒；

10. 可自动通过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，并自动开始测量，结果自行统计输出，可判断传感器是否有鼠尾插入；

11.  系统软件具备再编辑与统计功能，数据处理方式多样：可导入表格并计算平均值，可打印图文数据报告；

12.  ★系统软件可以实现定时测量，自定时间表，适用于术中的血压监测；

13.  可对休克状态的动物进行无创血压检测。

14.  系统配置：

（1）	主机                 1套

（2）	保温器 3通道		    2台

（3）	保温筒 	            6个

（4）	测定台               6个

（5）	软件系统             1套

（6）	大鼠加压感应器       1个

（7）	大鼠鼠袋             6套

（8）	大鼠鼠网             6套

（9）	大鼠橡胶膜           12个

（10）小鼠加压感应器       1个

（11）小鼠鼠袋             6套

（12）小鼠鼠网             6套

（13）小鼠橡胶模           1套

（14）USB线               1条

（15）电源线               1条

（16）SD存储卡            1枚

（15）配相符合的操作电脑一台。

### 三、注意事项

1、成交供应商提供的设备必须是全新的，完全符合国家有关技术标准。

2、在响应文件附件《产品技术参数、产地及报价明细表》中须写明所投产品的规格型号、技术参数等信息。

3、成交原则：评审小组将按询价采购的相关法规，在完全达到询价文件要求及工艺要求的供应商中确定成交供应商。

## 第三篇　　商务要求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）实施时间、地点

成交供应商在在规定时间内送到浙江中医药大学滨文校区指定地点。

（二）验收方式

1、供应商提供的设备必须是原厂全新的，与询价文件要求的规格型号完全一致，并完全符合国家有关技术标准；

2、供应商应保证所有产品完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、所有产品交付需方后，需方现场接受并组织验收。验收合格条件如下：

（1）产品的技术要求与采购合同一致，并达到国家规定的相关标准。

（2）在规定时间内完成交货，并经采购人确认。

- 4、采购人对供货单位产品的质量和材质有异议时，可按照招标书要求进行抽查式解剖检验；也可请质检部门对产品质量进行检测。

5、如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商应承担一切责任，并赔偿由此所造成的损失。

6、成交供应商须在验收通过后的当天提供发票，严格执行采购人验收流程，交货前联系学生处及使用部门，并积极配合资产处做好验收工作。

### 二、质量保证及服务

（一）产品质量保证

须完全符合询价文件及合同的质量要求。若采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（二）服务内容

供应商须派专人配合采购人使用部门进行运输配送，确保配送数量准确无误。

### 三、报价要求

本项目报价为最终闭口价，包含货物制造费、运输费及保险费、装卸费、仓储费、各种服务费及与设备有关的供方应纳的税费等所有费用。

### 四、履约保证金和付款方式

1、合同总价的5%作为履约保证金，合同签订前由成交人交入采购人帐户。合同签订后履约保证金自动转为质量保证金，在采购人正常使用满一年后确认成交人无违约行为并经审计无息返还给成交人（遇寒暑假及国定假日顺延）。

2、付款方式。货物自成交人送达采购人指定地点，安装调试后经采购人验收合格并正常运行后的两周内，采购人向成交人全额支付合同总额。

### 五、其他

（一）采购人不预付订货款，成交供应商自筹资金生产，并保质、保量、按时交付产品。

（二）竞标人（或成交供应商）如采取围标、转让等违规操作，一经发现立即取消竞标资格或中止合同。

（三）成交供应商应积极努力配合采购人完成本项目。若双方合作愉快，采购人对成交供应商的产品和服务水平表示满意，在双方自愿协商一致的基础上，如产品规格、单价无实质性改变，经使用部门提出申请，学校采购工作领导小组审批同意后可续签一年合同，按本次合同单价执行。

（四）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（五）成交供应商承诺的服务中如涉及第三方提供的，成交供应商应负责协调。

（六）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 附件一

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1、愿意按照询价通知书文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务。我公司对本项目的报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本响应文件的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价通知书过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照响应结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

响应方名称（公章）：                  授权代表签字：

地址：

电话：                               传真：

网址：                               邮编：

联系人：                             联系人手机：

- 附件二

报价明细表

响应方名称（公章）：                          标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （单位：人民币元） |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

注: 1、报价包括货物价、安装、运输、保险、税金、验收、售后服务等全部报价。

2、以上报价应与报价函中的报价一致。

3、此表不得涂改，请按规定格式填报，否则可能导致报价无效。

授权代表签字：

日  期：

- 附件三

法定代表人授权委托书

浙江中医药大学：

我_______   （姓名）系_______     __（响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名，身份证号码：）以我方的名义参加      项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲授权代表必须是本单位在职员工，附：投标授权代表社保交纳证明。

法定代表人签名：

响应方名称（加盖公章）：

日期：

被授权人身份证复印件“粘贴处”

- 附件四

技术响应偏离表

- 项目编号：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对询价通知书“第二篇”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、若第二篇有要求的，须附第二篇要求提供的相关技术支持材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。

响应方名称：                               授权代表：

（响应方盖章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

- 附件五

商务响应偏离表

- 项目编号：

| 序号 | 服务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：1、本表即为对本项目商务要求中所列的要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

响应方名称：                               授权代表：

（响应方盖章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

- 附件六

浙江中医药大学采购报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 报名标项 |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 职务 |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |
| E-mail地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 需提交的报名资料 |  |  |  |  |
| 1 | 企业营业执照副本 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 响应方名称（盖章）： 响应方授权代表签字： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本报名表和报名资料必须在响应文件递交截止时间一个工作日前扫描件电邮至deedliu@qq.com。